NOMBRE:

Sika® Manto APP

DESCRIPCIÓN:

Membrana Impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero APP (Polipropileno Atáctico), provista de un refuerzo central de Fibra de Vidrio o Poliéster no tejido de alta resistencia. Disponible en dos diferentes acabados: Liso-Arenado o Gravilla Mineral

USOS:

- Mantos provistos de refuerzo central de Fibra de Vidrio: Como impermeabilizante de azoteas o cubiertas planas, losas monolíticas de concreto, con pocos o nulos movimientos estructurales o por temperatura.

- Mantos provistos con refuerzo central de Poliéster no tejido: Como impermeabilizante en

vigas Doble Te con capa de compresión, losacero, cubiertas metálicas o techos con movimiento estructural o movimientos por temperatura.

- Mantos con acabado superior liso-arenado, son ideales para impermeabilización de techos, cubiertas o terrazas que llevaran un acabado final de tipo pesado (teja, loseta, mármol, granito).

- Mantos con acabado superior con gravilla mineral, son ideales para impermeabilizar superficies expuestas a la acción de los rayos UV.

- Manto de asfalto modificado con polímero APP (Polipropileno Atáctico) es recomendado para superficies expuestas a climas cálidos o con temperaturas altas, debido a su característica de mayor estabilidad a las altas temperaturas.



RENDIMIENTO:  
El rollo cubre un área de 8.50 m² a 8.90 m², considerando traslapes.

**Presentación:**

-Rollos de 1m x 10m  
Espesores:  
**3.0 y 3.5mm** con refuerzo central de fibra de vidrio y acabado superior con gravilla  
**3.5, 4.0 y 4.5mm** con refuerzo central de poliéster y acabado superior con gravilla  
**3.0 y 4.0mm** Con refuerzo central de poliéster y acabado superior liso-arenado   
-Rollos de 1m x 15m  
Espesor:  
**2.8mm** con refuerzo central de fibra de vidrio y acabado superior liso-arenado

**Color:** - Gravilla Mineral blanca, Gravilla Mineral roja y Gravilla Mineral verde (este material se maneja bajo pedido) Otros Colores, preguntar al departamento técnico.

\*La tonalidad de la gravilla puede manifestar pequeñas variaciones entre cada lote.

**Durabilidad:** 6 años.

Imagen:

MARCA: Sika